## Slide 1
IZIVIA
Avant-Projet Détaillé Standard
Site :
Version : 1
Date de rédaction :
Rédacteur :
Mail :
Num :
N° opportunité :

## Slide 2
INFORMATIONS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nom du site |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Adresse du site / Coordonnées GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Date de la visite technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NOMBRE ET TYPES DE BORNE SOUHAITEES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PUISSANCE |  | MARQUE - MODÈLE |  | MARQUE - MODÈLE |  |  | Quantité |  | Quantité | Quantité |  | Quantité |  | 
Borne mono AC : 3,7 kW(16A) / 7,4 kW (32A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Borne tri AC : 11 kW(16A) / 22 kW (32A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Borne DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Souhait d’un pré-équipement pour une extension |  | Non |  | Non |  |  | Oui ____ bornes de ____ kW en plus des bornes listées ci-dessus |  | Oui ____ bornes de ____ kW en plus des bornes listées ci-dessus | Oui ____ bornes de ____ kW en plus des bornes listées ci-dessus |  |  |  | 
En cas de pré-équipement souhaité, celui-ci doit comprendre |  | Une réserve de place pour les protections électriques des futures bornes |  | Une réserve de place pour les protections électrique des futures bornes | Les protections électriques de chaque future borne |  |  | Le GC et les passages pour les futurs câbles |  |  | Les massifs des futures bornes |  | Les câbles en attente pour les futures bornes | 
REPRISE DE BORNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Le client dispose de borne de recharge sur son site |  | Oui |  |  |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | 
Si oui, préciser l’option souhaitée par le client |  | Dépose des bornes |  |  | Remplacement des bornes |  |  |  | Reprise en exploitation des bornes |  |  |  |  | 
Si reprise en exploitation, préciser le modèle |  | MARQUE - MODÈLE |  |  |  |  |  |  | Quantité |  |  |  |  | 
INTERLOCUTEURS PROJET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entreprise | Nom/Prénom |  | Fonction | Nom/Prénom |  | Email |  |  |  | Tel |  | Présence lors de la visite |  | 
IZIVIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  | Non
Installateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  | Non
Client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  | Non

## Slide 3: Insérer le fond de plan d’implantation et le compléter : Si l’installation est prévue en extérieur, le fond de plan doit être pris sur Google Maps en mode satellite, et complété avec les éléments de la légende ci-jointe. Si l’installation est prévue en sous-sol/silo, le plan doit être réalisé sur fond de plan EXE/TQC fourni par le client, et complété avec les éléments de la légende ci-jointe. Dans tous les cas, l’échelle doit être visible sur le fond de plan Google Maps ou sur le plan client Toute modification prévue de l’installation existante doit être indiquée sur le plan d’implantation
LEGENDE | 
 | TGBT / PDL
 | TD IRVE
 | CFO (fourreau)
 | CFO (cdc)
 | CFA (fourreau)
 | CFA (cdc)
 | Borne 7kW
 | Borne 11kW
 | Borne 22kW
 | Borne DC
 | Massif béton
 | Chambre de tirage
 | Modem
 | Tranchée

## Slide 4
SPÉCIFICITÉS DU SITE (à remplir selon informations du client) |  |  |  |  | 
Jours et horaires d’ouverture (employés et grand public) du site |  |  |  |  | 
Modalités d’accès pour les équipes travaux (formalités, badges) |  |  |  |  | 
Horaires à respecter en cas de travaux bruyants |  |  |  |  | 
Horaires à respecter pour une coupure électrique (si nécessaire pour raccordement) |  |  |  |  | 
TYPOLOGIE DE PARKING (à remplir selon informations du client) |  |  |  |  | 
Type d’établissement : | Code du travail |  | ERP | IGH | Voirie
Type de bail : | Locataire |  | Propriétaire |  | 
Type d’usage : | Employés |  | Flotte | Visiteurs | 
Type de Parking : | Souterrain |  | Silo | Extérieur | 
INFORMATIONS TECHNIQUES SITE (à remplir selon informations du client) |  | 
Plan de masse | Disponible | Indisponible
Plan des réseaux enterrés | Disponible | Indisponible
Note de calcul du TGBT | Disponible | Indisponible
Schéma du TGBT | Disponible | Indisponible
Diagnostic Amiante (DAT) | Disponible | Indisponible

## Slide 5
* Cette capacité devra être confirmée par une étude détaillée (NDC + Schéma électrique)
POINT DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE |  |  |  |  |  |  |  | 
Type de source et puissance | TGBT |  | Armoire électrique |  |  |  | Point de livraison | 
Option N°1 (TGBT / Armoire électrique) : Préciser la puissance de réserve disponible |  |  |  |  |  |  |  | 
Le cas échéant, préciser le PIC de consommation du TGBT (Compteur/Facture) |  |  |  |  |  |  |  | 
Si raccordement sur TGBT client, préciser le régime de neutre | TT | TN |  |  |  | IT |  | 
Option N°2 (Point de livraison) : Préciser le besoin | Augmentation abonnement sans travaux | Augmentation abonnement avec travaux | Augmentation abonnement avec travaux |  |  | Création d’un PDL (Annexes à compléter) |  | 
Préciser le niveau de puissance nécessaire du point de livraison (Augmentation ou création) | ___ kW existant / ___ kW demandés |  |  |  |  | C5 – C4 – C3 |  | 
TRAVAUX ELECTRIQUE |  |  |  |  |  |  |  | 
Puissance nécessaire à l’installation IRVE seule, à plein régime, sans foisonnement |  |  |  |  |  |  |  | 
Capacité théorique de se raccorder sur le point de raccordement en place ?* | Oui sans foisonnement | Oui avec foisonnement : préciser la valeur | Oui Avec foisonnement (Préciser la valeur : …kW) | Oui Avec foisonnement (Préciser la valeur : …kW) |  | Non |  | Non
Valeur de terre mesurée et emplacement du point de mesure |  |  |  |  |  |  |  | 
Type de d’armoire de distribution (TD IRVE) | Armoire standard fournie par IZIVIA (TD IRVE) |  |  |  | Armoire sur mesure (TD IRVE) |  |  | 
Nombre d’armoire de distribution (TD IRVE) |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
TRAVAUX ELEC - RACCORDEMENT CFA |  |  |  | 
Emplacement du matériel télécom | Dans les bornes | Dans la baie info |  | Dans le TD IRVE
Les rapports SNYPER ont-ils été réalisés et joint à l’APD pour chaque emplacement de modem envisagé ? | Oui |  | Non | 
Distance entre le point de raccordement et la station supérieure à 90mètres ? | Oui |  | Non | 
Nécessité de déporter une antenne du modem | Oui |  | Non | 
Nécessité de déporter le modem avec alimentation par injecteur POE | Oui |  | Non | 
* Cette capacité devra être confirmée par une étude détaillée
Insérer synoptique courant faible

## Slide 7
LIMITES DE PRESTATION | 
Prestations IZIVIA | Par défaut, Izivia propose de réaliser l’ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement de l’installation : GC, GE, Aménagement des places, Contrôles de conformité, Mise en service et tests de fonctionnement, remise en état de la zone chantier. Préciser ici si une des prestations ci-dessus n’est pas à réaliser car prise en charge par le client, ou si une prestation spécifique est demandée.
Prestations réalisées par le Client | Par exemple : GC réalisé en amont par une entreprise en contrat avec le client / menuiserie d’un plafond déposé et reposé par un entreprise en contrat avec le client. Dans ce cas, les plans EXE sont à fournir pour qu’Izivia réalise une offre adaptée à la situation
TRAVAUX DE GENIE CIVIL |  |  |  | 
Tranchée(s) à prévoir ? | Oui |  | Non | 
Si oui, type de tranchées et remise en état à réaliser | Enrobé à froid | Enrobé à chaud | Espace engazonné | Autre (préciser)
Si parking souterrain, création de mur coupe feu ? | Oui Longueur dimension m / Hauteur dimension m |  | Non | 
Dimension des massifs si requis | Massif bornes (Préciser si hors standard) Pose murale |  | Massif TD Pas de TD ou pose murale | 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES PLACES |  |  |  | 
Signalétique verticale (Panneaux) | Oui (Voir rendu photo) |  | Non | 
Signalétique horizontale (Peinture) | Oui (Voir rendu photo) |  | Non | 
Protection mécanique des bornes | Potelet | Arceau |  | Stop roues

## Slide 8
Planning prévisionnel standard |  | 
Phase Travaux | Prérequis nécessaire au commencement de la phase travaux | Délai de la phase travaux (jours ouvrés)
Commandes de matériel, préconfiguration du matériel informatique, expédition | Commande client réalisée, APS validé par toutes les parties | Commande : 1 jour ouvré Préconfiguration : 5 jours ouvrés Expédition : 15 jours ouvrés
VIC | RDV accepté par toutes les parties (Izivia – Installateur – Client) | ½ journée
Géo détection | PDP signé | ½ journée
Travaux Génie Civil | PDP signé | X jours ouvrés
Travaux Génie Elec | PDP signé, Travaux GC terminés | Y jours ouvrés
Coupure pour raccordement | PDP signé | ½ journée
Aménagement des places (signalisation, protections mécaniques) | Libération des places de parking et balisage de la zone | Z jours ouvrés
Vérification de la conformité de l’installation par un Bureau de Contrôle | Travaux ELEC terminés | Intervention : ½ journée Réception du rapport : 10 jours ouvrés
Vérification de la conformité de l’installation par le Consuel | Vérification de la conformité de l’installation par un Bureau de Contrôle terminée et validée (rapport reçu) | Réception de l’attestation : 10 jours ouvrés
Mise en service technique (Tests de communication et de charge avec Izivia) | Travaux terminés | ½ journée
Réception des travaux | Travaux terminés | ½ journée
Mise en service commerciale (bornes accessibles au usagers) | PV de réception signé par le client, Installation attestée conforme par un BC et éventuellement par le Consuel | ½ journée
Total en jours ouvrés |  | = 44 + X + Y + Z
(Hors prestation ENEDIS, Installation d’un poste de transformation ou Installation d’une borne DC. Le temps complémentaire est estimé entre 4 et 6 mois
(Insérer un macro-planning prévisionnel ( Commande client -> Préparation du chantier -> Ouverture de chantier -> Chantier-> Réception -> DOE )
Un planning d’exécution sera envoyé sous 3 semaines post commande

## Slide 9: Rendu photo Le rendu photo doit permettre de visualiser les travaux tels que réalisés une fois le chantier réceptionné. Le rapport doit contenir tous les éléments suivants : - Photo du point de raccordement électrique (TGBT / PDL) - Photos des cheminements de câbles et des percements si il y en a -Positionnement des bornes, des éventuels TD/chambre de tirage - Positionnement de la signalisation horizontale et verticale - Positionnement des protections mécaniques

## Slide 10: Insérer les fiches techniques du matériel - Fiche synthèse bornes - Fiche synthèse Matériels CFA

## Slide 11
Engagements |  | 
IZIVIA (Maitrise d’Œuvre) | Client (Maitrise d’Ouvrage) | Installateur (Réalisation travaux)
S’engage à ce que toutes les informations recueillies dans cet APS soit prises en compte lors de l’établissement de l’offre IZIVIA et ce jusqu’à la complétude des travaux | S’engage à ce que toutes les informations concernant les spécificités du site fournies dans cet APS soient vérifiées, à jour et prend conscience que ces informations peuvent avoir un impact sur la validité de l’offre Izivia, la qualité et la sécurité du chantier et de l’installation | S’engage à prendre en compte le CDC Izivia à la dernière version, à prendre en compte toutes les spécificités du site relevées lors de la visite et à y adapter la solution technique proposée dans cet APS ainsi que dans l’offre financière faite à IZIVIA

## Slide 12
IZIVIA
Avant-Projet Détaillé Standard - Annexes

## Slide 13
Avant d’enregistrer et d’envoyer l’APD, merci de suivre cette procédure pour toutes les photos insérées dans le document de manière à assurer la réception du fichier dans le CRM/nos boites email dont les capacités en taille de fichiers sont limitées

## Slide 14
Enovates DUO
Enovates Compact
Eléments à utiliser pour le rendu photo de l’aménagement des places (Bornes AC)
Hager Evolution
Schneider Wallbox Pro AC
Borne hors catalogue
Valéo Ineez

## Slide 15
IES 24 kW DC / 22kW AC
Eléments à utiliser pour le rendu photo de l’aménagement des places (Bornes DC)
Delta
100 kW DC
Borne hors catalogue
Delta
150 kW DC
Ingeteam Rapid 180kW DC

## Slide 16
C4 Enedis
Eléments à utiliser pour le rendu photo de l’aménagement des places (Infra IRVE)
L1C – L1T
L2C – L2T
TD IRVE
Cable CFO en fourreau
Cable CFO en cdc
Cable CFA en fourreau
Cable CFA cdc

## Slide 17: Eléments à utiliser pour le rendu photo de l’aménagement des places (Signalétique et protection)
Panneau CE15i
Panneau M6i
Panneau B6d
Logo VE 600x300
Logo VE 1200x600
Panneau
m8d
Panneau
m8e
Butée de roue intégrale
Arceau triple
Arceau double
Potelet
Panneau
m8f
Moitié de butée de roue
Ligne stationnement

## Slide 18
Fiche technique borne 1…

## Slide 19: Annexe Images
A supprimer avant envoie client